附件二：毒精麻药品监控物资拟采购清单

| 序号 | 名称 | 产品参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络摄像机 | 600万 | 个 | 22 |
| 2 | 支架 | 金属壁装支架 | 个 | 16 |
| 3 | 录像机 | 32路 16盘 | 台 | 1 |
| 4 | 硬盘 | 8T | 个 | 14 |
| 5 | 监视器 | 24寸 | 台 | 1 |
| 6 | 交换机 | 8口 | 台 | 1 |
| 7 | 交换机 | 16口 | 台 | 1 |
| 8 | 网线 | 超5类 | 米 | 2000 |
| 9 | 电源 | 12V2A | 个 | 16 |
| 10 | 光纤线 | 国标4芯 | 米 | 800 |
| 11 | 光纤收发器 | 3千兆 | 对 | 2 |
| 12 | 监控电源线 | 国标无氧铜 | 米 | 1600 |
| 13 | 辅材 | PVC线管等 |  | 一批 |

2024年9月27日

## 2024年9月27日