附件：

| 科 室： | 放射科 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 设备名称： | 乳腺钼靶X线机 |  |
| 规格型号： | HAWK-2M |  |
| 生产日期： | / |  |
| 故障描述： | 设备故障，报启动旋阳失败错误，无法正常曝光工作 |  |
| 故障修复方案及价格： | 可附件说明 |  |
| 维修方名称及报价时间： |  |  |

2025年04月08日