附件：

| 设备名称 | 周期 | 类别 | 总数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 药品冷藏柜 | 1年 | 校准 | 52 |
| 无创呼吸机 | 1年 | 校准 | 26 |
| 转运呼吸机 | 1年 | 校准 | 6 |
| 氧气流量表 | 6个月 | 检定 | 650 |
| 浮标式氧气吸入器（钢瓶用） | 6个月 | 检定 | 13 |
| 动态血压分析仪 | 1年 | 检定 | 6 |
| 动态心电图系统 | 1年 | 检定 | 6 |
| 体重秤 | 1年 | 检定 | 22 |
| 胎心监护仪 | 1年 | 检定 | 7 |
| 血液透析机 | 1年 | 校准 | 28 |
| 血液滤过机 | 1年 | 校准 | 5 |
| 超声骨密度仪 | 1年 | 校准 | 2 |
| 过氧化氢低温等离子灭菌器 | 1年 | 校准 | 2 |
| 血气分析仪 | / |  | 1 |
| 医药专用柜 | 1年 | 校准 | 1 |
| 医用冰箱 | 1年 | 校准 | 40 |
| 全自动化学发光免疫分析仪 | 1年 | 校准 | 4 |
| 离心机 | 1年 | 校准 | 8 |
| 尿液分析仪 | 1年 | 校准 | 3 |
| 超低温冰箱 | 1年 | 校准 | 1 |
| 生物安全柜 | 1年 | 校准 | 4 |
| 洁净工作台 | 1年 | 检测 | 1 |
| 核酸提取仪 | 1年 | 校准 | 2 |
| PCR分析系统 | 1年 | 校准 | 3 |
| 血细胞分析仪 | 1年 | 校准 | 4 |
| 冰箱温度计 | 1年 | 检定 | 39 |
| 戥子称 | 1年 | 检定 | 2 |
| 电脑验光仪 | 1年 | 校准 | 1 |
| 角膜曲率计 | 1年 | 校准 | 1 |
| 眼压计 | 1年 | 校准 | 2 |
| 眼科A型超声测量仪 | 1年 | 校准 | 1 |
| 身高体重秤 | 1年 | 检定 | 7 |
| 乳腺诊断仪 | 1年 | 检定 | 1 |
| 移动DR | 1年 | 检定 | 2 |
| 双能X射线骨骼骨 密度测定仪 | 1年 | 检定 | 1 |
| 移动C臂 | 1年 | 检定 | 1 |
| 胃肠X线机 | 1年 | 检定 | 1 |
| 全景口腔X线机 | 1年 | 检定 | 1 |
| MRI | 1年 | 校准 | 1 |
| DSA | 1年 | 检定 | 1 |

2025年4月22日