附件：

| 科 室： | 麻醉科 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 设备名称： | 麻醉机 |  |
| 规格型号： | A7 |  |
| 生产日期： | / |  |
| 故障描述： | - 麻醉深度检测连接线损坏 - 2.传感器损坏 |  |
| 故障修复方案及价格： | 可附件说明 |  |
| 维修方名称及报价时间： |  |  |

2025年04月21日