附件一：拟购光动力理疗仪产品相关信息：

- 显示界面：≧ 8寸TFT高分辨率彩色液晶屏，电容触摸屏；

- 操作方式：触摸屏操作；

3、软件功能：管理员密码设置、系统背光设置、系统时间设置、界面个性化定制；

4、输出通道：单通道独立输出；

5、波 长：红光源波长：640nm±20nm； 蓝光源波长：460nm±20nm；黄光源波长：590nm±10nm

8、时间设置：0 min～99 min 连续可调；

9、外观要求：推车式；使用高档的向荣静音脚轮

10、配件要求：采用半导体固态，高亮度、长寿命、大功率芯片发光光源；采用大扭矩、长臂展力臂；

11、输出方式：红光、蓝光、黄光可以单独输出，光能量强度可调；

请参考院方要求的基本技术要求，所述的服务需求无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为我院对此次服务项目的市场调研参考所用。