附件一： 西充县人民医院手术室医疗耗材调研清单

- 一、拟采购医疗耗材相关信息：

- 耗材名称:手术衣等医用耗材

| 手术室手术衣等耗材配置清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| 1 | 油绿纱卡外包布 | 双层220*160cm | 300 | 张 |
| 2 | 油绿纱卡剖腹单 | 单层360*220cm | 260 | 张 |
| 3 | 油绿纱卡大单 | 单层150*90cm | 200 | 张 |
| 4 | 油绿纱卡大单 | 单层160*160cm | 150 | 张 |
| 5 | 油绿纱卡中单 | 单层120*90cm | 300 | 张 |
| 6 | 油绿纱卡中单 | 单层90*90cm | 200 | 张 |
| 7 | 手术衣 | 大号 | 300 | 件 |
| 参数要求：面料名称:纱卡织物 面料规格: C21s 112*58 1.纤维含量:棉100% 2.经向密度(根/10cm):≥440、纬向密度(根/10cm):≥228 3.耐酸斑色牢度:原样变色:≥4级 4.耐碱斑色牢度:原样变色:≥4级 5.耐摩擦色牢度:湿摩(经向) :≥4级、湿摩(纬向) :≥4级 6.耐摩擦色牢度:干摩(经向) :≥4级、干摩(纬向) :≥4级 7.耐酸汗渍色牢度:原样变色:≥4级、沾色(毛):≥4级、沾色(棉):≥4级 8.耐碱汗渍色牢度:原样变色:≥4级、沾色(毛):≥4级、沾色(棉):≥4级 9.★.PH值:4.0-7.5、甲醛含量(mg/kg):≤75，无异味，禁用可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)。 10▲.此纱卡面料经过≥50次洗涤(水洗标准GB/T 20944.3-2008 10.1.2)，对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率, 检测方法:GB/T 20944.3-2008纺织品抗菌性能的评价第3部分:振荡法.于37±1℃温度下培养≥48h。 菌种名称及(菌种编码):大肠杆菌(ATCC 25922) 金黄色葡萄球菌(ATCC 6538) 铜绿假单胞菌(ATCC 10145) 白色念珠菌(ATCC 10231) 肺炎克雷伯氏菌(ATCC 4352) 枯草芽孢杆菌(CICC 10002) 。注：签订合同时需提供以上面料经国家认可的第三方检测机构的面料检测报告复印件并加盖公章。 |  |  |  |  |

- 二、服务要求：

满足手术室临床业务需求。

- 提供医疗器械注册备案凭证。

- 2.正式报价时提供样品。