附件：

| 科 室： | 放射科 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 设备名称： | 数字胃肠造影机 |  |
| 规格型号： | 岛津 |  |
| 生产日期： | / |  |
| 故障描述： | 无法进行点片操作、采集工作站软件损坏、点片IO接口发现波形畸变 |  |
| 故障修复方案及价格： | 可附件说明 |  |
| 维修方名称及报价时间： |  |  |