| 分类 | 序号 | 服务品目 | 规格要求 | 单位 | 单项报价（元/单位） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼、地面砖 | 1 | 防滑地砖楼地面300×300 | 包含以下内容： 1.拆除、更换地砖、铲除/新建水泥砂浆基层，建渣清运等； 2.地砖样式、颜色尽量采用原建筑同品牌、规格型号、颜色等； 3、按元/m2计价 | ㎡ |  |  |
|  | 2 | 防滑地砖楼地面600×600 |  | ㎡ |  |  |
|  | 3 | 防滑地砖楼地面800×800 |  | ㎡ |  |  |
| 踢脚线 | 4 | 100mm高水泥砂浆踢脚线 | 包含以下内容： 1.拆除、更换踢脚砖、铲除/新建水泥砂浆基层，建渣清运等； 2、地砖样式、颜色尽量采用原建筑同品牌、规格型号、颜色等； 3、按元/m计价 | m |  |  |
|  | 5 | 100mm高块料踢脚线 |  | m |  |  |
|  | 6 | 100mm高实木成品踢脚线 |  | m |  |  |
| 墙面 | 7 | 内墙面砖规格综合 | 包含以下内容： 1.铲除/新建油漆面层、腻子层、水泥砂浆基层等； 2.油漆面层选用原装饰同色型号；3.室内脚手架、人字梯； 4、按元/㎡计价 | ㎡ |  |  |
|  | 8 | 干粉漆墙面 |  | ㎡ |  |  |
|  | 9 | 乳胶漆墙面 |  | ㎡ |  |  |
|  | 10 | 水泥砂浆墙面 |  | ㎡ |  |  |
| 防水 | 11 | 墙面 | 墙面防水涂料 | ㎡ |  |  |
|  | 12 | 地面 | SBS防水卷材 高分子防水卷材 | ㎡ |  |  |
|  |  |  |  | ㎡ |  |  |
| 天棚面 | 13 | 硅钙板吊顶天棚 | 包含以下内容：1、拆换木龙骨、轻钢龙骨； 2、拆除面层； 3、按元/㎡计价 | ㎡ |  |  |
|  | 14 | 铝扣板吊顶天棚 |  | ㎡ |  |  |
|  | 15 | 天棚面干粉漆 | 1、拆除/重建天棚基层腻子找平；2、墙面涂料施工； 3、按元/㎡计价 | ㎡ |  |  |
|  | 16 | 天棚面乳胶漆 |  | ㎡ |  |  |
| 门、窗 | 17 | 拆换实木门M0921 | 1、拆换包含五金配件； 2、建渣清运。 3、按元/樘计价。整套更换 | 樘 |  |  |
|  | 18 | 更换防盗门锁 |  | 个 |  |  |
|  | 19 | 拆换实木门M1221 |  | 樘 |  |  |
|  | 20 | 拆换防盗门M0921 |  | 樘 |  |  |
|  | 21 | 拆换防盗门M1221 |  | 樘 |  |  |
|  | 22 | 拆换防盗门M1521 |  | 樘 |  |  |
|  | 23 | 拆换钢质门M0921 |  | 樘 |  |  |
|  | 24 | 拆换钛合金门 |  | 樘 |  | 2㎡以内 |
|  | 25 | 拆除金属门窗 |  | 樘 |  |  |
|  | 26 | 拆换卷帘门 | 成品更换 | ㎡ |  |  |
|  | 27 | 卷帘门换锁 |  | 次 |  |  |
|  | 28 | 卷帘门弹簧片 |  | 个 |  |  |
|  | 29 | 更换门锁 | 成品更换，球形锁、执手锁 | 把 |  |  |
|  | 30 | 拆换铝合金窗 | 1.现场测量窗框、玻璃窗数据，定制成品，运送到现场安装； 2.拆换后修补墙面缝隙； 3.按元/㎡计价 | ㎡ |  |  |
|  | 31 | 拆换玻璃 |  | ㎡ |  | 普通白玻璃 |
|  | 32 | 拆换不锈钢护栏 |  | ㎡ |  |  |
| 窗帘 | 33 | 拆换窗帘 | 1.损坏窗帘采用同色型号更换；2.窗帘按1.5倍展开长度 | m |  |  |
|  | 34 | 拆换套杆 |  | m |  |  |
|  | 35 | 拆换窗帘配件 |  | 个 |  |  |
|  | 36 | 窗帘清洗 | 含拆挂 | 片 |  |  |
| 栏杆、扶手 | 37 | 拆换塑料靠墙扶手 | 同型号塑料扶手 | m |  |  |
|  | 38 | 拆换不锈钢扶手 | 同型号扶手 | m |  |  |
|  | 39 | 拆换不锈钢栏杆 | 同型号栏杆 | m |  |  |
| 衣柜、文件柜、桌椅 | 40 | 拆换锁具 | 1、均属于简易维修； 2、更换产品尽量采用原有品牌 | 把 |  |  |
|  | 41 | 拆换合页 |  | 个 |  |  |
|  | 42 | 拆换滑槽 |  | 对 |  |  |
|  | 43 | 拆换拉手 |  | 个 |  |  |
|  | 44 | 拆换柜门 |  | ㎡ |  |  |
|  | 45 | 维修办公椅 |  | 次 |  |  |
|  | 46 | 维修办公桌 |  | 次 |  |  |
| 给排水 | 47 | 拆换洗手台台面 | 现场测量尺寸，定制成品安装 | ㎡ |  |  |
|  | 48 | 拆换蹲便器 | 成品安装，包含配套管件 | 个 |  |  |
|  | 49 | 拆换小便斗 | 成品安装，包含配套管件 | 个 |  |  |
|  | 50 | 拆换落地式小便器 | 成品安装，包含配套管件 | 个 |  |  |
|  | 51 | 拆换洗手盆 | 成品安装，包含配套管件 | 个 |  |  |
|  | 52 | 下水器 | 翻板式、按压式 | 个 |  |  |
|  | 53 | 下水软管 | 材质：塑料 | 根 |  |  |
|  | 54 | 拆换拖把池 | 成品安装，包含配套管件 | 个 |  |  |
|  | 55 | 拆换阀门DN15 | 角阀、闸阀、球阀等综合考虑 | 个 |  |  |
|  | 56 | 拆换阀门DN20 | 角阀、闸阀、球阀等综合考虑 | 个 |  |  |
|  | 57 | 拆换阀门DN25 | 角阀、闸阀、球阀等综合考虑 | 个 |  |  |
|  | 58 | 拆换阀门DN32 | 角阀、闸阀、球阀等综合考虑 | 个 |  |  |
|  | 59 | 拆换阀门DN50、DN60 | 闸阀、球阀等综合考虑 | 个 |  |  |
|  | 60 | 拆换水龙头 | 不锈钢，规格DN15、DN20、DN25综合考虑 | 个 |  |  |
|  | 61 | 拆换高弯水龙头 | 不锈钢单冷水龙头 | 个 |  |  |
|  | 62 | 拆换冷热水龙头 | 不锈钢冷热水龙头 | 个 |  |  |
|  | 63 | 拆换排水PVC管件DN110 | 弯头、直接、三通等管件综合考虑 | 个 |  |  |
|  | 64 | 拆换排水PVC管件DN75 | 弯头、直接、三通等管件综合考虑 | 个 |  |  |
|  | 65 | 拆换排水PVC管件DN50 | 弯头、直接、三通等管件综合考虑 | 个 |  |  |
|  | 66 | PVC排水管DN110 |  | m |  |  |
|  | 67 | PVC排水管DN75 |  | m |  |  |
|  | 68 | PVC排水管DN50 |  | m |  |  |
|  | 69 | 拆换给水管件DN100 | PE、PPR管弯头、直接、三通等管件综合考虑，热熔连接 | 个 |  |  |
|  | 70 | 拆换给水管件DN75 | PE、PPR管弯头、直接、三通等管件综合考虑，热熔连接 | 个 |  |  |
|  | 71 | 拆换给水管件DN50 | PE、PPR管弯头、直接、三通等管件综合考虑，热熔连接 | 个 |  |  |
|  | 72 | 拆换给水管 DN100 | PE、PPR管，热熔连接 | m |  |  |
|  | 73 | 拆换给水管 DN75 | PE、PPR管，热熔连接 | m |  |  |
|  | 74 | 拆换给水管 DN50 | PE、PPR管，热熔连接 | m |  |  |
|  | 75 | 拆换水龙头脚踏开关 | 成套更换 | 个 |  |  |
|  | 76 | 拆换阀门 DN100 | 球墨铸铁闸阀(含辅材） | 个 |  |  |
|  | 77 | 拆换阀门 DN80 | 球墨铸铁闸阀(含辅材） | 个 |  |  |
|  | 78 | 拆换阀门 DN63 | 球墨铸铁闸阀(含辅材） | 个 |  |  |
|  | 79 | 拆换水管管件 | PPR管Dn15、Dn20、Dn25、Dn32、Dn40弯头、直接、三通等管件综合考虑，热熔连接 | 个 |  |  |
|  | 80 | 拆换水管 | PPR水管，Dn15、Dn20、Dn25、Dn32、Dn40等综合考虑，不足的取整计算 | m |  |  |
|  | 81 | 拆换蹲便器水箱排水阀 | 排水阀更换 | 个 |  |  |
|  | 82 | 拆换蹲便器水箱 | 整套更换 | 个 |  |  |
|  | 83 | 疏通厕所 | 人工、机械综合考虑 | 次 |  |  |
|  | 84 | 疏通其它 | 人工、机械综合考虑 | 次 |  |  |
|  | 85 | 室外主管道疏通 | 人工、机械综合考虑 | 次 |  |  |
| 开关、插座 | 86 | 拆换单控开关 | 10A、220V | 个 |  |  |
|  | 87 | 拆换双控开关 |  | 个 |  |  |
|  | 88 | 拆换三控开关 |  | 个 |  |  |
|  | 89 | 拆换五孔插座 |  | 个 |  |  |
|  | 90 | 拆换空调插座 | 16A | 个 |  |  |
| 配管、配线 | 91 | 拆换电线管 |  | m |  |  |
|  | 92 | 铜芯线BV10.0mm² | 1、电线管DN20、DN25等综合考虑； 2、电线均为穿管敷设 | m |  |  |
|  | 93 | 铜芯线BV2.5mm² |  | m |  |  |
|  | 94 | 铜芯线BV4.0mm² |  | m |  |  |
|  | 95 | 铜芯线BV6.0mm² |  | m |  |  |
| 灯具 | 96 | 更换灯头 | LED灯头 10W（含声控感应） | 个 |  |  |
|  | 97 | 更换灯泡 | 5W-50W | 个 |  |  |
|  | 98 | 更换T5灯管 | 0.6m、1.0m、1.2m、1.5m、10W—20W综合考虑 | 个 |  |  |
|  | 99 | 更换LED灯珠 | LED灯具 20W—40W | 组 |  |  |
|  | 100 | 更换LED灯盘600*300 | 成套灯具20W-40W | 个 |  |  |
|  | 101 | 更换LED灯盘600*600 | 成套灯具20W-40W | 个 |  |  |
|  | 102 | 更换LED灯盘300*1200 | 成套灯具60W-150W洁净灯 |  |  |  |
| 配电箱、电缆 | 103 | 更换空开1P | 10A、16A、32A、63A等综合考虑 | 个 |  |  |
|  | 104 | 更换空开2P，3p | 10A、16A、32A、63A等综合考虑 | 个 |  |  |
|  | 105 | 更换空开1P带漏保 | 10A、16A、32A、63A等综合考虑 | 个 |  |  |
|  | 106 | 更换空开2P、3P带漏保 | 10A、16A、32A、63A等综合考虑 | 个 |  |  |
|  | 107 | 更换空开 | 100A | 个 |  |  |
|  | 108 | 铜芯电缆 | 根据现场情况另行约定 | m |  |  |
|  | 109 | 照明配电箱 | 钢质400mm*600mm以内 | 个 |  |  |
| 空调 | 110 | 空调加氟 | 单个空调 | 次 |  |  |
|  | 111 | 铜管更换 | 拆装 | m |  |  |
|  | 112 | 空调维修 |  | 次 |  |  |
|  | 113 | 空调移机 | 挂式空调、立式空调拆除+安装 | 次 |  |  |
|  | 114 | 空调拆除 | 整机拆除 | 次 |  |  |
|  | 115 | 压缩机更换 | 空调挂机 | 个 |  |  |
|  |  |  | 空调柜机 | 个 |  |  |
|  | 116 | 主板更换 |  | 个 |  |  |
|  | 117 | 风叶电机更换 |  | 个 |  |  |
|  | 118 | 风叶更换 |  | 个 |  |  |
|  | 119 | 遥控器更换 |  | 个 |  |  |
|  | 120 | 手超器更换 |  | 个 |  |  |
|  | 121 | 接触器更换 |  | 个 |  |  |
|  | 122 | 3P空调冷凝器 |  | 个 |  |  |
|  | 123 | 空调清洗 | 室内机 | 台 |  |  |
|  |  |  | 室外机 | 台 |  |  |
|  | 124 | 启动器更换 |  | 个 |  |  |
|  | 125 | 四通阀更换 | 空调挂机 | 个 |  |  |
|  |  |  | 空调柜机 | 个 |  |  |
|  | 126 | 传感器更换 |  | 个 |  |  |
|  | 127 | 安装空调支架 |  | 个 |  |  |
|  | 128 | 更换空调排水管 |  | m |  |  |
| 电风扇 | 129 | 小家电维修 | 简易维修 | 次 |  |  |
|  | 130 | 拆换风扇 | 成套更换（壁扇、落地扇） | 个 |  |  |
| 金属器具 | 131 | 金属器具维修 | 1.包含：门、不锈钢座椅、不锈钢栏杆等； 2.简易维修（焊接或其他方式维护） 3.椅、柜等每张维修完成计为1次；不锈钢栏杆每处 | 次 |  |  |
| 零星人工 | 132 | 木工 |  | 工日 |  |  |
|  | 133 | 砖工 |  | 工日 |  |  |
|  | 134 | 电工 |  | 工日 |  |  |
|  | 135 | 小工 |  | 工日 |  |  |
| 其他项目 | 136 | 外勤补助 | 院本部及城南院区之外的所属建筑 | 次 |  |  |
|  | 137 | 拆换高压管 | 60cm以内 | 根 |  |  |
|  | 138 | 开锁 |  | 次 |  |  |
|  | 139 | 更换推车轮 | 直径≤20cm | 个 |  |  |
|  | 140 | 门套更换 |  | 米 |  |  |
|  | 141 | 更换电脑键盘托盘 |  | 副 |  |  |
|  | 142 | 管道漏水维修 |  | 次 |  |  |
|  | 143 | 线路检修 |  | 次 |  |  |
|  | 144 | 推拉窗维修 |  | 次 |  |  |
|  | 145 | 配钥匙 |  | 个 |  |  |
|  | 146 | 门槛石 |  | 米 |  |  |
|  | 147 | 更换水表 | φ20 | 支 |  |  |
|  | 148 | 石膏轻钢龙骨双面隔墙 | 轻钢龙骨、石膏板、木条子含人工、铺材 | m² |  |  |
|  | 149 | 疏通车 |  | 次 |  |  |
|  | 150 | DN400双壁波纹管 |  | 米 |  |  |
|  | 151 | 10cmC20垫层 |  | m² |  |  |
|  | 152 | 更换高分子雨篦子 | 450X300 | 个 |  |  |
|  | 153 | 沟槽开挖 |  | m³ |  |  |
|  | 154 | 沟槽回填 |  | m³ |  |  |
|  | 155 | 真石漆 |  | m² |  |  |
|  | 156 | 三轮运输 | 含人工、运输、处置费用 | 次 |  |  |
|  | 157 | 小型车运输 | 含人工、运输、处置费用 | 次 |  |  |
|  | 158 | 彩钢雨棚 |  | m² |  |  |
|  | 159 | C20混凝土基础 |  | m³ |  |  |
|  | 160 | 不锈钢板 | 1mm | m² |  |  |
|  | 161 | 时间控制器 |  | 个 |  |  |